## Slide 1: Zabbix連携【実習】
Exastro Operation Autonomy Support Engine Version 1.5
Exastro developer
※本書では「Operation Autonomy Support Engine」を「OASE」として記載します。

## Slide 2: 目次
はじめに
  1.1 Zabbix連携【実習】について
シナリオ説明
  2.1 本書のシナリオ
監視対象の用意
  3.1 ログファイルの作成
モニタリング設定
  4.1 Zabbixの設定 ※ホスト、アイテム
  4.2 トリガーの設定
  4.3 設定値のテスト ※アラート発報
事前設定
  5.1 アクション設定 ※メールドライバ
  5.2 トークンの払い出し
  5.3 ディシジョンテーブル作成
  5.4 監視アダプタ ※Zabbixアダプタ
作業実行
  6.1 ディシジョンテーブルファイル作成 ※エクセル操作
  6.2 ディシジョンテーブルファイルのアップロード
  6.3 テストリクエスト
  6.4 プロダクション適用
  6.5 ログの追加 ※監視対象でecho
  6.6 アクション実行結果の確認
A.付録

## Slide 3: 1. はじめに

## Slide 4: 1.1 Zabbix連携【実習】について （1/4）
まえがき
  本稿は、Exastro Operation Autonomy Support Engine (OASE) を利用する上で、基本的な機能の理解を支援するための資料です。
  OASEはいくつかのソフトウェアと連携が可能ですが、本稿では 「Zabbixアダプタ」および「メールドライバ」との連携を対象とします。
  概要を理解したい場合は< Exastro OASE Zabbix連携【座学】>をご参照ください。
  包括的な内容としては、Exastro OASE の公式マニュアル集である< OASE_docs >をご参照ください。

## Slide 5: 1.1 Zabbix連携【実習】について （2/4）
想定する環境
  OASEをインストールした「OASEサーバ」と、Zabbixをインストールした「Zabbix サーバ」の2環境を用意する
    フロー簡略化のため「監視対象＆Zabbixエージェント」と「Zabbixサーバプロセス」を同じサーバ内とする
環境スペック(例) | OS | CPU | メモリ | ディスク | アプリケーション
OASEサーバ | CentOS 7 | 6Core | 8GB | 100GB | OASE 1.4.0
Zabbixサーバ | CentOS 8 | 1Core | 2GB | 40GB | Zabbix 5.2
Zabbixサーバ
監視対象
/var/log/test_logs/test.log
[2020-01-01 01:02:03] INFO : DB接続
[2020-01-01 01:02:13] INFO : DB接続
[2020-01-01 01:02:23] INFO : DB接続
[2020-01-01 01:02:33] INFO : DB接続
[2020-01-01 01:02:43] WARNING : 接続失敗
Zabbix
エージェント
OASEサーバ
Zabbixサーバ
プロセス
OASE
メールドライバ
ディシジョンテーブル
Zabbix アダプタ

## Slide 6: 1.1 Zabbix連携【実習】について （3/4）
導入イメージ
前提
OASEインストール
メールドライバインストール
メールの送信確認
Zabbix連携【実習】（本書）実行可能
①
②
③
Zabbixのインストール
⑤
Zabbixアダプタインストール
④
前提
  OASEおよび以下の機能が導入済みであること
  「① OASEインストール」～「③ メールの送信確認」については以下を参照
      <OASE クイックスタート> ※P5「1.1 クイックスタートについて （2/3）」
  「④Zabbixアダプタインストール」については以下を参照
      <環境構築マニュアル -ドライバインストール編->
  「⑤Zabbixのインストール」～「⑥Zabbixの設定」については別途公式ドキュメントなどを参照ください
Zabbixの設定
⑥

## Slide 7: 1.1 Zabbix連携【実習】について （4/4）
Zabbix連携はOASEの以下機能（画面）を用いる
  Dashboard画面
カテゴリ：ルール
カテゴリ：システム
画面名称
ディシジョンテーブル
トークン払い出し
ルール
リクエスト履歴
アクション履歴
画面名称
監視アダプタ
アクション設定

## Slide 8: 2. シナリオ説明

## Slide 9: 2.1 本書のシナリオ (1/3)
想定する大まかなシナリオは以下の通り
  監視対象に特定の文字列（WARNING）を含んだログが出力された場合、OASEが連動しアクションが実行される
  フロー簡略化のため「監視対象」と「Zabbix」を同じサーバ内とする
フロー | 監視対象 | モニタリング | ルールマッチング | アクション
イメージ |  |  |  | 
環境 | Zabbix サーバ |  | OASE サーバ | 
メールドライバ
ディシジョンテーブルと
ディシジョンテーブルファイル
Zabbix Dashboard
サーバ ログファイル
01:01:10 INFO
01:01:20 INFO
01:01:30 INFO
01:01:40 WARNING
：
 | WARNING alert
 | Error action
 | more than % busy
 | ：
アラート
発報
条件式 | 
アラート | 正規表現に一致する
 | ^.*WARNING.*$：mail
“WARNING”を含むアラートが上がったら
メール通知するようにルールを作成
ルールマッチング
したら
メール通知する

## Slide 10: 2.1 本書のシナリオ (2/3)
監視対象の用意～OASEの事前設定
【監視対象の用意】
【モニタリング設定】
Zabbixの各種設定
監視対象との連携テスト
【事前設定】
OASEの各種設定
ログファイルの作成
１
トリガーの設定
設定値のテスト ※アラート発報
3
4
監視アダプタ ※Zabbixアダプタ
アクション設定 ※メールドライバ
ディシジョンテーブル作成
トークンの払い出し
Zabbixの設定 ※ホスト、アイテム
２
5
6
7
8

## Slide 11: 2.1 本書のシナリオ (3/3)
作業実行、最終的にアクションが実行されOASEからメールが送信される
【作業実行】
ルールの作成・登録
監視対象のログファイルに
logを追加しキック
ルールマッチング
およびアクション実行
ディシジョンテーブルファイル作成 ※エクセル操作
ディシジョンテーブルファイルのアップロード
テストリクエスト
プロダクション適用
ログの追加 ※監視対象でecho
アクション実行結果の確認
13
14
9
10
11
12

## Slide 12: 3. 監視対象の用意

## Slide 13: 3.1 ログファイルの作成
Zabbixサーバに監視対象となるログファイルを作成
  「/var/log」配下に「test_logs」ディレクトリを作成する
  「/var/log/test_logs/」配下に「test.log」ファイルを作成する
POINT | 
 | 監視対象となるログファイルは、Zabbixエージェントがアクセスできる権限のディレクトリに配置します（例「/var/log/」配下）。
アクション設定 ※メールドライバ
トークンの払い出し
監視アダプタ ※Zabbixアダプタ
ログファイルの作成
トリガーの設定
ディシジョンテーブル作成
設定値のテスト ※アラート発報
Zabbixの設定 ※ホスト、アイテム
Zabbixサーバ
監視対象
Zabbix
エージェント
Zabbix
サーバプロセス
/var/log/test_logs/test.log
[2020-01-01 01:02:03] INFO: DB接続
①ディレクトリの作成
cd /var/log mkdir test_logs
②ログファイルの作成
vim test_logs/test.log
②’ログファイルに以下を記述
[2020-01-01 01:02:03] INFO: DB接続

## Slide 14: 4.モニタリング設定

## Slide 15: 4.1 Zabbixの設定 ※ホスト、アイテム
Zabbixの設定
  Zabbixにログイン
  ホストに「Zabbix server」を指定
  アイテムに「test.log」ファイルを設定
アクション設定 ※メールドライバ
トークンの払い出し
監視アダプタ ※Zabbixアダプタ
ログファイルの作成
トリガーの設定
ディシジョンテーブル作成
設定値のテスト ※アラート発報
Zabbixの設定 ※ホスト、アイテム
「アイテムの作成」にて以下を設定 | 
名前 | （任意の文字列）
タイプ | Zabbixエージェント(アクティブ)
キー | log[（ログファイルのpath）,,,,skip]
データ型 | ログ
監視間隔 | （任意の数値）
ログの時間形式 | [yyyy-MM-dd hh:mm:ss]
アプリケーション | 「-なし-」を選択
有効 | チェックする
3
2
POINT | 
 | Zabbixのインストールおよび各種必要な設定については公式ドキュメントをご参照ください。 アイテムの具体値については後述の<A.付録>を参照ください。

## Slide 16: 4.2 トリガーの設定
ホスト「Zabbix server」にトリガーを設定する
  ホストに「Zabbix server」を指定
  トリガーに「WARNING log alert」を指定
アクション設定 ※メールドライバ
トークンの払い出し
監視アダプタ ※Zabbixアダプタ
ログファイルの作成
トリガーの設定
ディシジョンテーブル作成
設定値のテスト ※アラート発報
Zabbixの設定 ※ホスト、アイテム
1
「トリガーの作成」にて以下を設定 | 
名前 | WARNING log alert
深刻度 | 軽度の障害
条件式 | {Zabbix server:log[/var/log/test_logs/test.log,,,,skip].str("WARNING")}=1 and {Zabbix server:log[/var/log/test_logs/test.log,,,,skip].count(1h,"WARNING")}>=1 and {Zabbix server:log[/var/log/test_logs/test.log,,,,skip].nodata(10m)}=0
有効 | チェックする
2
POINT | 
 | 「1時間以内に”WARNING”という文字列が1回以上出たら正」「10分間データが無かったら偽」という条件式を記述

## Slide 17: 4.3 設定値のテスト ※アラート発報
Zabbixのダッシュボード画面にアラートが表示されることを確認する
  「test.log」にログを追加する
  ダッシュボードの表示を確認する
アクション設定 ※メールドライバ
トークンの払い出し
監視アダプタ ※Zabbixアダプタ
ログファイルの作成
トリガーの設定
ディシジョンテーブル作成
設定値のテスト ※アラート発報
Zabbixの設定 ※ホスト、アイテム
「/var/log/test_logs/test.log」にログを追加
echo "[2020-01-01 01:02:03] INFO: DB接続" >> test.log echo "[2020-01-01 01:02:03] INFO: DB接続" >> test.log echo "[2020-01-01 01:02:03] INFO: DB接続" >> test.log echo “[2020-01-01 01:02:03] WARNING: 接続失敗" >> test.log
2
1
ホスト「Zabbix server」に作成したトリガー「WARNING log alert」がダッシュボード画面に表示されることを確認
POINT | 
 | 「10分間データが無かったら偽」という条件式に則り、10分後ダッシュボード上のアラートは表示されなくなります。
POINT | 
 | 「監視対象（ホスト）”Zabbix server”にトリガー名”WARNING”を含むアラートが上がった場合」という条件式を、後述する<5.3 ディシジョンテーブル作成>にてOASEへ登録します。

## Slide 18: 5.事前設定

## Slide 19: 5.1 アクション設定 ※メールドライバ（1/3）
アクション設定 ※メールドライバ
トークンの払い出し
監視アダプタ ※Zabbixアダプタ
ログファイルの作成
トリガーの設定
ディシジョンテーブル作成
設定値のテスト ※アラート発報
Zabbixの設定 ※ホスト、アイテム
アクション先の追加
  「アクション設定」画面上の「アクション先の追加」ボタンを押下
  「アクション先の選択」欄で「mail Driver ver1」を選択
  ドライバをインストールしていない場合、上記の画面は表示されません。
１
2
POINT | 
 | 事前に<環境構築マニュアル -ドライバインストール編->を参照のうえメールドライバをインストールしてください。

## Slide 20: 5.1 アクション設定 ※メールドライバ（2/3）
アクション先の設定
  「mail Driver ver1」画面の必要情報を入力
  「保存」ボタンを押下
POINT | 
 | 「名前」は後述する<6.1 ディシジョンテーブルファイル作成 >時に「どのアクション先に対してアクション実行するのか」指定するために必要です。
以下の値を入力する
１
2
項目 | 設定値
名前 | （任意の文字列）
プロトコル | 「smtp」または「smtp_auth」を選択
SMTP サーバ | （プライベートIPもしくはグローバルIPを入力 ※前提としてSMTPサーバが用意されていること）
ポート | （通信に用いるポート番号を入力）
ユーザ名 | （空白可、メールの送信元となるユーザ名を入力）
パスワード | （空白可、認証に必要なパスワードを入力）
POINT | 
 | * のつく項目は 入力必須です。
POINT | 
 | 「ユーザ名」はメールの送信元として表示されます。
アクション設定 ※メールドライバ
トークンの払い出し
監視アダプタ ※Zabbixアダプタ
ログファイルの作成
トリガーの設定
ディシジョンテーブル作成
設定値のテスト ※アラート発報
Zabbixの設定 ※ホスト、アイテム

## Slide 21: 5.1 アクション設定 ※メールドライバ（3/3）
メールテンプレートの作成
  「メールテンプレート」ボタンを押下
  「新規追加」ボタンを押下
  「メールテンプレート新規追加」画面で必要情報を入力
  「保存」ボタンを押下
POINT | 
 | 「テンプレート名」は後述する<6.1 ディシジョンテーブルファイル作成 >にて、どのメールテンプレートを使用するか指定するために必要です。 「本文」に[ACTION_INFO]および[EVENT_INFO]タグを使用することで、「リクエスト情報」と「イベント情報」が記載されたメールを受信することが可能です。
１
2
以下の値を入力する
項目 | 設定値
テンプレート名 | （任意の文字列）
宛先 | （空白可、任意の文字列）
CC | （空白可、任意の文字列）
BCC | （空白可、任意の文字列）
件名 | （任意の文字列）
本文 | （任意の文字列）
POINT | 
 | * のつく項目は入力必須です。
4
3
アクション設定 ※メールドライバ
トークンの払い出し
監視アダプタ ※Zabbixアダプタ
ログファイルの作成
トリガーの設定
ディシジョンテーブル作成
設定値のテスト ※アラート発報
Zabbixの設定 ※ホスト、アイテム

## Slide 22: 5.2 トークンの払い出し
新規トークンの払い出しを実施
  「新規トークン払い出し」ボタンを押下
  「新規トークン払い出し」画面で必要情報を入力
  「トークン払い出し」ボタンを押下
  「トークン」画面に表示されるトークンをコピーして保持する
  「閉じる」ボタンを押下
１
3
4
5
以下の値を入力する
2
項目 | 設定値
トークン名 | （任意の文字列）
グループ別権限 | システム管理者：権限あり
アクション設定 ※メールドライバ
トークンの払い出し
監視アダプタ ※Zabbixアダプタ
ログファイルの作成
トリガーの設定
ディシジョンテーブル作成
設定値のテスト ※アラート発報
Zabbixの設定 ※ホスト、アイテム

## Slide 23: 5.3 ディシジョンテーブル作成（1/2）
ディシジョンテーブル（ 「基本情報・権限」）を作成
  「ディシジョンテーブル」画面の「新規追加」ボタンを押下
  「新規追加」画面の「基本情報・権限」タブに必要情報を入力
  「条件式の設定へ」ボタンを押下
POINT | 
 | 「権限の設定」では最低でも1グループは必ず「更新可能」を設定してください。ディシジョンテーブルの更新ができなくなります。
１
以下の値を入力する
「基本情報・権限」タブ | 
項目 | 設定値
ディシジョンテーブル名 | （任意の文字列）
権限の設定 | システム管理者：全て「更新可能」
POINT | 
 | * のつく項目は入力必須です。
アクション設定 ※メールドライバ
トークンの払い出し
監視アダプタ ※Zabbixアダプタ
ログファイルの作成
トリガーの設定
ディシジョンテーブル作成
設定値のテスト ※アラート発報
Zabbixの設定 ※ホスト、アイテム
3
2

## Slide 24: 5.3 ディシジョンテーブル作成（2/2）
ディシジョンテーブル（ 「条件式」・ 「未知事象通知」）を作成
  「新規追加」画面の「条件式」タブに必要情報を入力
  「未知事象通知の設定へ」ボタンを押下
  「新規追加」画面の「未知事象通知」タブに必要情報を入力
  「保存」ボタンを押下
POINT | 
 | * のつく項目は入力必須です。
POINT | 
 | 「監視対象（ホスト）”〇〇〇”にアラート”〇〇〇”が上がった場合」という条件を作成します。 具体値にあたる”〇〇〇”は、後述するディシジョンテーブルファイルで記述します。
アクション設定 ※メールドライバ
トークンの払い出し
監視アダプタ ※Zabbixアダプタ
ログファイルの作成
トリガーの設定
ディシジョンテーブル作成
設定値のテスト ※アラート発報
Zabbixの設定 ※ホスト、アイテム
上記の値を入力する
5
4
「条件式」タブ | 
条件名 | 条件式
アラート | 正規表現に一致する
対象 | 等しい（文字列）
上記の値を入力する
7
6
「未知事象通知」タブ | 
項目 | 設定値
未知事象通知 | 「通知しない」を選択

## Slide 25: 5.4 監視アダプタ ※Zabbixアダプタ（1/2）
監視先の追加
  「監視アダプタ」画面上の「監視先の追加」ボタンを押下
  「監視先の選択」欄で「ZABBIX Adapter ver1」を選択
  アダプタをインストールしていない場合、上記の画面は表示されません。
POINT | 
 | 事前に<環境構築マニュアル -アダプタインストール編->を参照のうえメールドライバをインストールしてください。
１
2
アクション設定 ※メールドライバ
トークンの払い出し
監視アダプタ ※Zabbixアダプタ
ログファイルの作成
トリガーの設定
ディシジョンテーブル作成
設定値のテスト ※アラート発報
Zabbixの設定 ※ホスト、アイテム

## Slide 26: 5.4 監視アダプタ ※Zabbixアダプタ（2/2）
監視アダプタの設定
  「 ZABBIX Adapter ver1」画面の必要情報を入力
  「保存」ボタンを押下
アクション設定 ※メールドライバ
トークンの払い出し
監視アダプタ ※Zabbixアダプタ
ログファイルの作成
トリガーの設定
ディシジョンテーブル作成
設定値のテスト ※アラート発報
Zabbixの設定 ※ホスト、アイテム
2
以下の値を入力する
１
項目 | 設定値
名前 | （任意の文字列）
プロトコル | 「http」または「https」を選択
ホスト/IP | （Zabbixサーバのホスト名またはIPアドレス）
ポート | （通信に用いるポート番号を入力）
ユーザ名 | （Zabbixサーバプロセスにログインするユーザ名）
パスワード | （Zabbixサーバプロセスにログインするパスワード）
ディシジョン テーブル名 | warning_test
突合情報 | 
条件名 | Zabbix項目
アラート | description
対象 | hosts

## Slide 27: 6. 作業実行

## Slide 28: 6.1 ディシジョンテーブルファイル作成 ※エクセル操作(1/2)
ディシジョンテーブルファイルのダウンロードおよび作成
  前述の<5.3 ディシジョンテーブル作成>で作成したディシジョンテーブルの「ダウンロードボタン」を押下しディシジョンテーブルファイルをダウンロードする。
POINT | 
 | ディシジョンテーブルファイルの名前は自動生成されます（例「id00000000000.xlsx」）。 先述の「ディシジョンテーブル名」とは異なります。各項目の記述内容については次のページで説明します。
テストリクエスト
プロダクション適用
ディシジョンテーブルファイルの
アップロード
ログの追加 ※監視対象でecho
アクション実行結果の確認
ディシジョンテーブルファイル作成 ※エクセル操作

## Slide 29: 6.1 ディシジョンテーブルファイル作成 ※エクセル操作(2/2)
ディシジョンテーブルファイルに以下の内容を記述作成
  具体的なディシジョンテーブルファイルの記述例は後述の<A 付録 サンプル1>を参照
POINT | 
 | 値の記述方法はディシジョンテーブルファイルの「記述例」シートを参照ください。 ディシジョンテーブルファイルの更新後、任意の名称にファイル名を変更することが可能です。
テストリクエスト
プロダクション適用
ディシジョンテーブルファイルの
アップロード
ログの追加 ※監視対象でecho
アクション実行結果の確認
ディシジョンテーブルファイル作成 ※エクセル操作
①
②
③
④
①コメント部 | 空白可。説明文など、自由なテキスト記述に使用可能。
②条件部 | 監視対象「Zabbix server」に、「WARNING」を含むアラートが上がった場合ルールマッチングするようルールを作成する。
③アクション部 | ルール名ごとにどのようなアクションを実行するか設定可能。 アクションを実行してもよいか、事前承認メールを送る設定も可能。 「アクション種別」に指定可能なのは「アクション設定」画面で登録したドライバのみ。 アクション種別ごとに「アクションパラメータ情報」の書き方が異なるため要注意。
④アクション条件部 | 空白可。ルールを適用する期間の始まりから終わりまでを設定することが可能。
アラート（正規表現可一致） | 対象（完全一致）
^.*WARNING.*$ | Zabbix server

## Slide 30: 6.2 ディシジョンテーブルファイルのアップロード
テストリクエストしたいディシジョンテーブルファイルを選ぶ
  「ルール」画面の「ファイルを選択」ボタンを押下し作成したディシジョンテーブルファイルを選択
  「アップロード」ボタンを押下
  ダイアログの「OK」ボタンを押下
１
2
3
テストリクエスト
プロダクション適用
ディシジョンテーブルファイルの
アップロード
ログの追加 ※監視対象でecho
アクション実行結果の確認
ディシジョンテーブルファイル作成 ※エクセル操作

## Slide 31: 6.3 テストリクエスト(1/3)
テストリクエスト対象の選択
  「作業ステータス」欄が「ステージング適用完了」に遷移後「テストリクエスト」ボタンを押下
  「ディシジョンテーブル」タブの「ディシジョンテーブル名選択」 欄にて、テストしたいディシジョンテーブル名を選択
  「テストリクエスト設定へ」ボタンを押下
テストリクエスト
プロダクション適用
ディシジョンテーブルファイルの
アップロード
ログの追加 ※監視対象でecho
アクション実行結果の確認
ディシジョンテーブルファイル作成 ※エクセル操作
１
2
3
POINT | 
 | 作業ステータスは5秒間隔で自動的に更新されます。 作業ステータスの遷移については<利用手順マニュアル -ルール画面編- (1)ルール画面(ステージング)>を参照ください。

## Slide 32: 6.3 テストリクエスト(2/3)
テストで値を入れて実行する
  「設定」タブ内にて「単発テスト」タブの入力欄に、作成したルールに合致する値を入力
  「実行」ボタンを押下
  ダイアログの「OK」ボタンを押下
POINT | 
 | 「監視対象（ホスト）”Zabbix server”にトリガー名”WARNING”を含むアラートが上がった場合」という条件に合致するかテストします。
テストリクエスト
プロダクション適用
ディシジョンテーブルファイルの
アップロード
ログの追加 ※監視対象でecho
アクション実行結果の確認
ディシジョンテーブルファイル作成 ※エクセル操作
3
１
2

## Slide 33: 6.3 テストリクエスト(3/3)
ルールが有効か確認する
  「ログ」タブの「実行ログ」欄にてログを確認
    「閉じる」ボタンを押下
    ダイアログの「OK」ボタンを押下
  正常に処理されルールがマッチングした場合
    ダイアログの「OK」ボタンを押下
POINT | 
 | 前述の<6.1 ディシジョンテーブルファイル作成 >で作成したルールに合致する場合、「実行ログ」欄に「正常に処理されました」「マッチングされました」と表示されます。 ルールがマッチングすると「運用ステータス」が次のステータスに移ります。
テストリクエスト
プロダクション適用
ディシジョンテーブルファイルの
アップロード
ログの追加 ※監視対象でecho
アクション実行結果の確認
ディシジョンテーブルファイル作成 ※エクセル操作
拡大
１
2

## Slide 34: 6.4 プロダクション適用
検証完了したルールを本番環境で使用できるようにする
  ルールを本番環境で使用できるようにするため「ステージング適用ルール」から「プロダクション適用ルール」に適用させる。
    「ステージング適用ルール」の「運用ステータス」欄が「検証完了」に遷移していることを確認
    「操作」欄の「適用ボタン」を押下
    ダイアログの「OK」ボタンを押下
POINT | 
 | 作成した作業ステータスは5秒間隔で自動的に更新されます。作業ステータスの遷移については<利用手順マニュアル -ルール画面編- (2)ルール画面(プロダクション)>を参照ください。
テストリクエスト
プロダクション適用
ディシジョンテーブルファイルの
アップロード
ログの追加 ※監視対象でecho
アクション実行結果の確認
ディシジョンテーブルファイル作成 ※エクセル操作
１
2
3
テストリクエストが正常に
ルールマッチングされた場合
「検証完了」と表示される
プロダクション環境の
運用ステータスが
「プロダクション適用完了」に遷移すると本番環境で使用が可能となる

## Slide 35: 6.5 ログの追加 ※監視対象でecho
ログを追加し、一連の設定を通しで実行する
  前述<4.3 設定値のテスト ※アラート発報>で動作確認のため追加したログから「WARNING」を含む行を削除する
  「test.log」に「WARNING」を含む文字列をechoで追加する
  Zabbixのダッシュボードに「WARNING log alert」が上がっていることを確認する
テストリクエスト
プロダクション適用
ディシジョンテーブルファイルの
アップロード
ログの追加 ※監視対象でecho
アクション実行結果の確認
ディシジョンテーブルファイル作成 ※エクセル操作
3
「/var/log/test_logs/test.log」にログを追加
echo "[2020-01-01 01:02:03] INFO: DB接続" >> test.log echo "[2020-01-01 01:02:03] INFO: DB接続" >> test.log echo "[2020-01-01 01:02:03] INFO: DB接続" >> test.log echo “[2020-01-01 01:02:03] WARNING: 接続失敗" >> test.log
2
POINT | 
 | ディシジョンテーブルを用いてOASEへ登録した条件「監視対象（ホスト）”Zabbix server”にトリガー名”WARNING”を含むアラートが上がった場合」に合致するため、ディシジョンテーブルファイルで登録した内容のアクションが実行されます。

## Slide 36: 6.6 アクション実行結果の確認(1/2)
各種画面を確認する
  OASEの「リクエスト履歴」画面に該当のディシジョンテーブル名が上がっていることを確認する
  OASEの「アクション履歴」画面に該当のディシジョンテーブル名が上がっていることを確認する
テストリクエスト
プロダクション適用
ディシジョンテーブルファイルの
アップロード
ログの追加 ※監視対象でecho
アクション実行結果の確認
ディシジョンテーブルファイル作成 ※エクセル操作
POINT | 
 | ディシジョンテーブルファイル「warning_test」で設定したアクションが実行されます。

## Slide 37: 6.6 アクション実行結果の確認(2/2)
アクション実行結果を確認する
  前述した<5.1 アクション設定 ※メールドライバ>で設定した件名・本文のメールが届いていることを確認する
テストリクエスト
プロダクション適用
ディシジョンテーブルファイルの
アップロード
ログの追加 ※監視対象でecho
アクション実行結果の確認
ディシジョンテーブルファイル作成 ※エクセル操作
POINT | 
 | 以上の設定により、「監視アダプタ（Zabbixアダプタ）」から「アクションの実行（メールドライバ）」まで一連の作業が実行されました。

## Slide 38: A 付録

## Slide 39: サンプル１(1/6)
サンプル値を入力しOASEを実行する
  「監視対象”Zabbix server”」に「文字列”WARNING”を含むアラート」が発砲された場合、OASEがキックされメールが送付されるようにする
  【3.監視対象の用意】
3.1 ログファイルの作成
「/var/log/test_logs/test.log」を用意する |  | 
 | cd /var/log mkdir test_logs vim test_logs/test.log | 
POINT | 
 | 詳細については各スライドを参照ください。
「test.log」に以下を記述し保存 |  | 
 | [2020-01-01 01:02:03] INFO: DB接続 [2020-01-01 01:02:03] INFO: DB接続 [2020-01-01 01:02:03] INFO: DB接続 | 

## Slide 40: サンプル１(2/6)
  【4.モニタリング設定】
4.1 Zabbix_アイテムの作成
名前 | WARNING monitoring
タイプ | Zabbixエージェント(アクティブ)
キー | log[/var/log/test_logs/test.log,,,,skip]
データ型 | ログ
監視間隔 | 10s
ログの時間形式 | [yyyy-MM-dd hh:mm:ss]
アプリケーション | 「-なし-」を選択
有効 | チェックする
4.2 Zabbix_トリガーの作成
名前 | WARNING log alert
深刻度 | 軽度の障害
条件式 | {Zabbix server:log[/var/log/test_logs/test.log,,,,skip].str("WARNING")}=1 and {Zabbix server:log[/var/log/test_logs/test.log,,,,skip].count(1h,"WARNING")}>=1 and {Zabbix server:log[/var/log/test_logs/test.log,,,,skip].nodata(10m)}=0
有効 | チェックする
POINT | 
 | 条件式のコピーおよび貼り付けを行う場合、シングルクォーテーションおよびダブルクォーテーションの差異が出ることがあります。トリガー登録時のエラーにご留意ください。
POINT | 
 | 詳細については各スライドを参照ください。

## Slide 41: サンプル１(3/6)
  【5.事前設定】
5.1 アクション設定
「mail Driver ver1」を用意する | 
項目 | 設定値
名前 | oasetest
プロトコル | smtp
ポート | 25
ユーザ名 | noreply@example.com
パスワード | （空白）
（他、必要情報を登録） | 
「メールテンプレート」を作成する | 
項目 | 設定値
テンプレート名 | test_template
宛先 | （空白）
CC | （空白）
BCC | （空白）
件名 | 【OASE】通知テスト
本文 | [ACTION_INFO] [EVENT_INFO]
5.2トークンの払い出し
項目 | 設定値
トークン名 | test_token
グループ別権限 | システム管理者：権限あり
POINT | 
 | 詳細については各スライドを参照ください。

## Slide 42: サンプル１(4/6)
POINT | 
 | 詳細については各スライドを参照ください。
5.3 ディシジョンテーブル作成
「基本情報・権限」タブ | 
項目 | 設定値
ディシジョン テーブル名 | warning_test
権限の設定 | システム管理者： 全て「更新可能」
「条件式」タブ | 
条件名 | 条件式
アラート | 正規表現に一致する
対象 | 等しい（文字列）
「未知事象通知」タブ | 
項目 | 設定値
未知事象通知 | 通知しない
5.4 監視アダプタ
項目 | 設定値
名前 | test
プロトコル | 「http」
ポート | 80
ディシジョンテーブル名 | warning_test
突合情報 | 
（他、必要情報を登録） | 
条件名 | Zabbix項目
アラート | description
対象 | hosts

## Slide 43: サンプル１(5/6)
  【6.作業実行】
6.1 ディシジョンテーブルファイル作成
6.2 ディシジョンテーブルファイルのアップロード
POINT | 
 | 詳細については各スライドを参照ください。
ルール 説明 | アラート (正規表現可 一致) | 対象 (完全一致) | ルール名 | アクション 種別 | アクション パラメータ情報
zabbix連携 | ^.*WARNING.*$ | Zabbix server | rule_WARNING | mail(ver1) | MAIL_NAME=oasetest,MAIL_TO=<受信可能なメールアドレス>,MAIL_CC=,MAIL_BCC=,MAIL_TEMPLATE=test_template
（他、ディシジョンテーブルファイルの「シート：記述例」を参考に必要情報を登録） |  |  |  |  | 
ディシジョンテーブルファイル名 | dt_warning.xlsx
ディシジョンテーブルファイル名 | dt_warning.xlsx
6.3 テストリクエスト
ディシジョンテーブル名選択 | warning_test
アラート | WARNING log alert
対象 | Zabbix server

## Slide 44: サンプル１(6/6)
6.5 ログの追加
「/var/log/test_logs/test.log」に残っている「WARNING」を含む行を削除する | 
 | vim test_logs/test.log
「test.log」内に「WARNING」を含まないよう編集し保存する | 
 | [2020-01-01 01:02:03] INFO: DB接続 [2020-01-01 01:02:03] INFO: DB接続 [2020-01-01 01:02:03] INFO: DB接続
「test.log」に「WARNING」を含むログをechoで追加する | 
 | echo "[2020-01-01 01:02:03] INFO: DB接続" >> test.log echo "[2020-01-01 01:02:03] INFO: DB接続" >> test.log echo “[2020-01-01 01:02:03] WARNING: 接続失敗" >> test.log
POINT | 
 | 詳細については各スライドを参照ください。
6.6 アクション実行結果の確認
以下情報のメールが届いたことを確認する | 
件名 | 【OASE】通知テスト
本文 | [リクエスト情報] イベントシリアルNo.：xxx ルール種別名：xxx リクエストユーザ：xxx リクエストサーバ：xxx [イベント情報] イベント発生日時：xxx 条件名＝値： xxx=xxx